## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
光缆部分
1 | 030502007001 | 48芯铠装室外单模光缆 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2000
2 | 030502007002 | 96芯铠装室外单模光缆 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 800
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 030502007003 | 144芯铠装室外单模光缆 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 600
4 | 030502010001 | 96芯光纤配线箱 |  | 1.安装、打接 | 个 | 8
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | 030502016001 | 布放尾纤LC/PC-1.5M |  | 1.接续 2.测试 | 根 | 1056
6 | 03B001 | 光纤耦合器AD-LC/PC |  | 1.安装 | 个 | 528
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
7 | 030502010002 | 48芯光纤配线箱 |  | 1.安装、打接 | 个 | 6
分部小计
科研二号楼机房内部楼层光缆割接
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
8 | 030502010003 | 96芯光纤配线箱 |  | 1.安装、打接 | 个 | 19
9 | 030502016002 | 布放尾纤LC/PC-1.5M |  | 1.接续 2.测试 | 根 | 1770
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
10 | 03B011 | 光纤耦合器AD-LC/PC |  | 1.安装 | 个 | 885
分部小计
其他
11 | 03B012 | 整体项目调试 |  | 1.调试 | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张江校区校园网光缆线路升级改造项目\单项工程\安装工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 7 页 共 7 页
合 计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税